|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Дискретные входы | | Дискретные выходы | | Аналоговые входы | | Аналоговые выходы | |
|  | По факту | В проекте | По факту | В проекте | По факту | В проекте | По факту | В проекте |
| ПЛК 150 | 6 | 3 | 4 э/м реле | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| МВ110-220 8АС | - | - | 8 | - |
| МУ110 8k | - | 8 | - | - |
| Итого | 6 | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 |