|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Дискретные входы (3) | | Дискретные выходы (7) | | Аналоговые входы (1) | | Аналоговые выходы (1) | |
|  | По факту | В проекте | По факту | В проекте | По факту | В проекте | По факту | В проекте |
| ПЛК 150 | 6 | 3 | 4 э/м реле | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| МВ110-220 8АС | - | 3 | - | 7 | 8 | 1 | - | 1 |
| МУ110 8k | - | 3 | 8 | 7 | - | 1 | - | 1 |