|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор | ПЛК 150 | МВ110-220 8АС | МУ110 8k (уточнить) |
| Дискретные входы | 6 | - |  |
| Дискретные выходы | 4 э/м реле | - | 8 |
| Аналоговые входы | 4 | 8 |  |
| Аналоговые выходы | 2 | - |  |